## AS 접수처리대장
보일러 A/S 접수·처리대장
After-Sales Service Reception & Processing Register | [8 empty] | 관리부서: A/S 팀 |  |  | 문서번호: FRM-AS-05 |  |  | 개정일: 2025-01-01
사용 안내 : A/S 접수 즉시 행 추가 → 처리 완료 시 상태·조치내역 업데이트 → 월말 월간요약 섹션 집계 후 팀장 확인
접수번호 Receipt No. | 접수일시 Date & Time | 고객명 Customer | 연락처 Contact | 주소 Address | 설치모델 Model | 증상요약 Symptom | 상태 Status | 담당자 Technician | 방문일시 Visit Date | 원인분류 Cause | 조치내역 Action Taken | 비용구분 Fee Type | 청구금액 Amount(₩) | 재방문 Revisit | 고객확인 Cust.Conf. | 증빙 Evidence | 비고 Remarks
AS-0001 | 2025-01-03 09:20 | 김○○ | 010-1234-5678 | 서울 마포구 공덕동 123 | 경동나비엔 NCB700-18K | 온수 온도 불안정 | 완료 | 박기사 | 2025-01-04 10:00 | S1 | 온도조절센서 교체 | 무상 | ₩0 | N | Y | 사진 3장 | 보증기간 내
AS-0002 | 2025-01-05 13:45 | 이○○ | 010-2345-6789 | 서울 용산구 효창동 456 | 린나이 RCB-D402CW | 보일러 작동 안 됨 | 완료 | 최기사 | 2025-01-06 14:00 | E1 | 점화봉 교체 및 청소 | 유상 | ₩85,000 | N | Y | 사진 2장 영수증
AS-0003 | 2025-01-07 16:10 | 박○○ | 010-3456-7890 | 경기 고양시 덕양구 행신동 789 | 귀뚜라미 GB-25E | 난방 불량 (1층 냉방) | 처리중 | 김기사 | 2025-01-08 09:30 | U1 | 배관 에어 제거 추가 점검 | 미정 | - | Y | N | 사진 1장 | 재방문 01-10
■ 상태코드 안내 | [8 empty] | ■ 원인분류 코드
접수 |  | 접수 완료, 배정 대기 | [6 empty] | S1 · 소모품 마모 |  | 필터·개스킷 등 정상 노화
배정 |  | 기사 배정 완료 | [6 empty] | S2 · 부품 결함 |  | 제조 불량·리콜 대상
방문예정 |  | 방문 일정 확정 | [6 empty] | U1 · 사용자 오조작 |  | 사용법 미숙·임의 조작
처리중 |  | 현장 처리 진행 중 | [6 empty] | E1 · 외부 환경요인 |  | 동파·전원 불안정·수압 문제
보류 |  | 부품 대기 또는 고객 일정 조율 | [6 empty] | N1 · 정기점검 |  | 예방 방문·정기 정비
완료 |  | 처리 완료, 고객 확인 | [6 empty] | O1 · 기타 |  | 분류 불가·복합 원인
재접수 |  | 동일 증상 재발, 재처리
■ 월간 요약 | [8 empty] | ■ 작성 예시 (AS-0012)
집계 월 |  |  | 2025년 1월 | [5 empty] | 접수번호 |  |  | AS-0012
총 접수 건수 | [8 empty] | 접수일시 |  |  | 2025-01-15 10:30
완료 건수 | [8 empty] | 고객명 |  |  | 홍길동
미처리 건수 | [8 empty] | 연락처 |  |  | 010-9876-5432
무상 건수 | [8 empty] | 설치모델 |  |  | 린나이 RCB-D4012W
유상 건수 | [8 empty] | 증상요약 |  |  | 온수 온도 낮음
총 청구금액(₩) | [8 empty] | 담당자 |  |  | 이기사
평균 처리일 | [8 empty] | 원인분류 |  |  | S1 · 소모품 마모
재방문 건수 | [8 empty] | 조치내역 |  |  | 온도조절 밸브 교체
팀장 확인 | [8 empty] | 비용구분 |  |  | 유상 / ₩65,000
■ 분쟁 예방 체크리스트 | [8 empty] | ■ 내부 운영 팁
☐ 방문 전 고객에게 예상 비용 범위를 구두 또는 문자로 안내 | [8 empty] | ① 접수번호는 AS-XXXX 형식으로 연도별 초기화
☐ 유상 작업 시 견적서 또는 작업 동의서 고객 서명 수령 | [8 empty] | ② 상태 변경 시 담당자 이름 반드시 업데이트
☐ 작업 전·후 사진 촬영 및 시스템 저장 (증빙 필수) | [8 empty] | ③ 청구금액 0원은 무상, 빈칸(-) 은 미확정으로 구분
☐ 처리 완료 후 고객 확인란(P열) Y 체크 및 서명 보관 | [8 empty] | ④ 재방문(O열) Y 건은 주간 회의 시 별도 논의
⑤ 월말 월간요약 작성 후 팀장 확인 서명 필수
본 대장은 A/S 접수·처리 이력의 공식 기록입니다. 무단 수정 및 삭제를 금합니다. Copyright © 보일러 서비스팀. All rights reserved.